## Energy
Surface [m2] | 485737.2597
EER | 3.5
ACCUMULATED | Total Sensible Cooling Demand [GWh] | Total Latent Cooling Demand [GWh] | Total Cooling Demand [GWh] | Peak Cooling demand [MW] | Electric Consumption [GWh]
EP TMY VENEZIA | 4.8429 | 3.0368 | 7.8798 | 30.7451 | 2.2514
PADOVA TMY 2009-2023 | 13.2795 | 2.0381 | 15.3176 | 27.7719 | 4.3765
ARPAV CITY 2024 | 15.3633 | 4.5161 | 19.8794 | 33.9421 | 5.6798
ARPAV RURAL 2024 | 14.7943 | 4.0282 | 18.8225 | 32.4934 | 5.3779
CLUSTER 00 | 19.9623 | 2.5538 | 22.5161 | 35.5121 | 6.4332
CLUSTER 01 | 18.0759 | 2.8588 | 20.9347 | 39.5626 | 5.9813
CLUSTER 02 | 19.3028 | 2.9334 | 22.2361 | 37.0579 | 6.3532
SPECIFIC | Total Sensible Cooling Demand [kWh/m2] | Total Latent Cooling Demand [kWh/m2] | Total Cooling Demand [kWh/m2] | Peak Cooling demand [W/m2] | Electric Consumption [kWh/m2]
EP TMY VENEZIA | 9.9703 | 6.2519 | 16.2223 | 63.2958 | 4.6349
PADOVA TMY 2009-2023 | 27.3388 | 4.1959 | 31.5348 | 57.1747 | 9.0099
ARPAV CITY 2024 | 31.6289 | 9.2974 | 40.9263 | 69.8776 | 11.6932
ARPAV RURAL 2024 | 30.4573 | 8.293 | 38.7503 | 66.895 | 11.0715
CLUSTER 00 | 41.097 | 5.2576 | 46.3545 | 73.1097 | 13.2442
CLUSTER 01 | 37.2134 | 5.8854 | 43.0988 | 81.4486 | 12.3139
CLUSTER 02 | 39.7391 | 6.039 | 45.7781 | 76.2921 | 13.0795

## Temp
MIN | June | July | August | September
EP TMY VENEZIA | 14.2 | 14.6 | 15.4 | 13.4
PADOVA TMY 2009-2023 | 16.9 | 15.2 | 16 | 13
ARPAV CITY 2024 | 15.2 | 15.5 | 19.6 | 12.3
ARPAV RURAL 2024 | 14.9 | 15 | 18.6 | 11
CLUSTER 00 | 16.517 | 16.25 | 20.12 | 12.45
CLUSTER 01 | 16.4 | 16 | 19.9 | 12.6
CLUSTER 02 | 16.3 | 15.9 | 19.8 | 12.5
MEAN | June | July | August | September
EP TMY VENEZIA | 22.7 | 23.8 | 22.7 | 21.2
PADOVA TMY 2009-2023 | 25.6 | 25.85 | 25.79 | 21.54
ARPAV CITY 2024 | 24.2 | 26.5 | 26.8 | 21.7
ARPAV RURAL 2024 | 24.3 | 26.4 | 26.3 | 21.6
CLUSTER 00 | 25.7 | 28.2 | 28.6 | 22.9
CLUSTER 01 | 25.2 | 17.5 | 27.9 | 22.4
CLUSTER 02 | 25.5 | 27.9 | 28.3 | 22.6
MAX | June | July | August | September
EP TMY VENEZIA | 30.8 | 33.6 | 31 | 26.6
PADOVA TMY 2009-2023 | 34.8 | 33.8 | 37 | 32
ARPAV CITY 2024 | 31.4 | 34.7 | 35.6 | 33.5
ARPAV RURAL 2024 | 31.3 | 34.7 | 35.2 | 33.7
CLUSTER 00 | 33.6 | 37.1 | 37.6 | 35.6
CLUSTER 01 | 32.6 | 35.7 | 36.2 | 34.4
CLUSTER 02 | 33.4 | 37.5 | 37.8 | 35.8